## Beckhoff IPC
資訊 重要程度 | 產品型號 Technical data | CX8010 | CX8090 (Switch) | CX8091 (Switch)(智慧建築) | CX8110 | CX8190 (Switch) | CX8200 | CX8210 | CX8290 (Switch) | CX9020 (Switch) | CX9240 | CX5120 | CX5130 | CX5140 | CX5230 | CX5240 | CX5330 | CX5340 | CX5620 | CX5630 | CX2033 | CX2043
1 | Embedded PC | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes
1 | 功能說明 | EtherCAT slave | 2-port Ethernet switch | 2-port Ethernet switch | EtherCAT slave | 2-port Ethernet switch | EtherCAT Master | EtherCAT Slave | 2-port Ethernet switch | 專門安裝在金屬導軌 | 專門安裝在金屬導軌 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌、緊湊型 | 專門安裝在金屬導軌 | 專門安裝在金屬導軌
1 | 支援通訊協定 | EtherCAT | real-time Ethernet ADS UDP/TCP Modbus TCP client/server TCP/IP-UDP/IP | BACnet/IP OPC UA | EtherCAT | EtherCAT real-time Ethernet ADS UDP/TCP OPC UA MQTT Modbus TCP Modbus RTU | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT real-time Ethernet ADS UDP/TCP PROFINET EtherNet/IP™ BACnet/IP | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT
1 | 處理器 Processor | Arm9™, 400 MHz | Arm9™, 400 MHz | Arm9™, 400 MHz | Arm® Cortex®-A9, 800 MHz | Arm® Cortex®-A9, 800 MHz | Arm® Cortex®-A53, 1.2 GHz | Arm® Cortex®-A53, 1.2 GHz | Arm® Cortex®-A53, 1.2 GHz | Arm® Cortex®-A8, 1 GHz | Arm® Cortex®-A53, 1.2 GHz | Intel Atom® E3815, 1.46 GHz | Intel Atom® E3827, 1.75 GHz | Intel Atom® E3845, 1.91 GHz | Intel Atom® x5-E3930, 1.3 GHz | Intel Atom® x5-E3940, 1.6 GHz | Intel Atom® x6214RE, 1.4 GHz | Intel Atom® x6425RE, 1.9 GHz | AMD Ryzen™ R1102G, 1.2 GHz | AMD Ryzen™ R1505G, 2.0 GHz | AMD Ryzen™ V1202B 2.3 GHz | AMD Ryzen™ V1807B 3.35 GHz
1 | 核心數 Number of cores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
1 | 快閃記憶體 Flash memory | 內建521MB microSD（可擴充） | 內建521MB microSD（可擴充） | 內建521MB microSD（可擴充） | 內建521MB microSD（可擴充） | 內建521MB microSD（可擴充） | 選購 microSD（至少要16GB以上） | 選購 microSD（至少要16GB以上） | 選購 microSD（至少要16GB以上） | 選購 2 x microSD（至少要16GB以上） | 選購 1 x microSD（至少要16GB以上） | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x CFast 選購 1 x microSD | 選購 1 x M.2 SSD (SATA) 選購 1 x microSD | 選購 1 x M.2 SSD (SATA) 選購 1 x microSD | 選購 1 x Cfast | 選購 1 x Cfast
1 | 主記憶體 Main memory | 64 MB DDR2 RAM（不可擴充） | 64 MB DDR2 RAM（不可擴充） | 64 MB DDR2 RAM（不可擴充） | 512 MB DDR2 RAM（不可擴充） | 512 MB DDR2 RAM（不可擴充） | 1GB DDR4 RAM（不可擴充） | 1GB DDR4 RAM（不可擴充） | 1GB DDR4 RAM（不可擴充） | 1GB DDR3 RAM（不可擴充） | 2GB DDR4 RAM（不可擴充） | 2GB DDR3 RAM（不可擴充） | 4GB DDR3 RAM（不可擴充） | 4GB DDR3 RAM（不可擴充） | 4GB DDR4 RAM（不可擴充） | 8GB DDR4 RAM（不可擴充） | 4 GB LPDDR4 RAM（不可擴充） | 8GB LPDDR4 RAM（不可擴充） | 4 GB DDR4 RAM（不可擴充） | 8 GB DDR4 RAM（不可擴充） | 8 GB DDR4 RAM（不可擴充） | 8 GB DDR4 RAM（可擴充至32GB）
| 短時間供電 1-second UPS | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | 空白 | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | Y（內建1MB microSD） | 空白 | 空白
| Programming languages | IEC 61131-3 | IEC 61131-3 | IEC 61131-3 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
1 | 支援網頁瀏覽 Web visualization | yes | yes | yes | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
1 | 支援熱更新 Online change | yes | yes | yes | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
1 | 支援程式碼上傳/下載 Up/down load code | yes/yes | yes/yes | yes/yes | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
1 | 介面規格 Interfaces | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100 Mbit/s (internal switch) | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s
|  | 1 x USB device | 1 x USB device | 1 x USB device | 1 x bus interface | 1 x bus interface | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 | 1 x DVI-D | 1 x DisplayPort | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D
|  | 1 x bus interface | 1 x bus interface | 1 x bus interface |  |  |  | 1 x bus interface | 1 x bus interface | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.1 | 4 x USB 3.1 | 4 x USB 3.1 | 4 x USB 3.1 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.2 Gen. 2 | 4 x USB 3.2 Gen. 2
[10 empty] | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface | 1 x optional interface
1 | 散熱方式 Cooling | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive (可選配有風扇) | 帶有滾珠軸承和速度監控的整合風扇
1 | 匯流排介面 Bus interface | IN：EtherCAT | 2 x RJ45 (switched) | 2 x RJ45 (switched) | IN：EtherCAT | 2 x RJ45 (switched) | 空白 | 空白 | 2 x Ethernet RJ45 (switched, 10/100/1000 Mbit/s) | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
|  | OUT：2 x RJ45 |  |  | OUT：2 x RJ45 |  |  |  | 選購 PROFINET (TF627x)
EtherNet/IP™ (TF628x)
BACnet/IP (TF8020)
| 資料傳輸速率 Data transfer rates | 空白 | 空白 | 空白 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
| 狀態指示燈 Diagnostics LED | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power | 1 x power
|  | 2 x bus status | 2 x bus status | 1 x WD | 1 x EC Run | 1 x WD | 1 x WD | 1 x EC Run | 1 x WD | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status | 1 x TC status
|  |  |  | 1 x error | 1 x EC Err | 1 x error | 1 x error | 1 x EC Err | 1 x error | 2 x flash access | 2 x flash access | 2 x flash access | 2 x flash access | 2 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access | 1 x flash access
[10 empty] | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status | 2 x bus status
[19 empty] | 2 x user LED | 2 x user LED
| 供電時鐘 (日期+時間) Clock | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換） | 內建（可更換）
1 | 作業系統 Operating system | Windows Embedded CE 6 | Windows Embedded CE 6 | Windows Embedded CE 6 | Windows Embedded Compact 7 | Windows Embedded Compact 7 | Beckhoff RT Linux® | Beckhoff RT Linux® | Beckhoff RT Linux® | Windows Embedded Compact 7, English | Beckhoff RT Linux® | Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Standard 7 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC TwinCAT/BSD | Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Standard 7 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC TwinCAT/BSD | Windows Embedded Compact 7 Windows Embedded Standard 7 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit Entry Level Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit Entry Level Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC TwinCAT/BSD
1 | 控制軟體 Control software | TwinCAT 2 PLC | TwinCAT 2 PLC | TwinCAT 2 PLC | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) from TwinCAT 3.1 Build 4026 (XAE) | TwinCAT 3 runtime (XAR) from TwinCAT 3.1 Build 4026 (XAE) | TwinCAT 3 runtime (XAR) from TwinCAT 3.1 Build 4026 (XAE) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) from TwinCAT 3.1 Build 4026 (XAE) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR) | TwinCAT 2 runtime TwinCAT 3 runtime (XAR)
1 | 支援的I/O模組 I/O connection | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | E-bus or K-bus, automatic recognition | 透過電源模組 E-bus or K-bus, automatic recognition | 透過電源模組 E-bus or K-bus, automatic recognition
1 | 電源 Power supply | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%) | 24 V DC (-15%/+20%)
| 長時間供電 UPS OCT-capable | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes
| 掉電後資料不會消失的記憶體 NOVRAM | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 128kb | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 128kB | 128kB
1 | 供電I/O模組最大安培 Current supply E-bus/K-bus | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無
1 | 支援網頁管理 Web-based management | yes | yes | yes | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白
1 | 最大耗電量 Max. power consumption | 3W | 3W | 3W | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W | 5W | 7W | 11W | 14W | 16W | 16W | 18W | 16W | 18W | 10W | 20W | 42W | 70W
| 最大耗電量 (含負載UPS) Max. power consumption (with loading UPS) | 空白 | 空白 | 空白 | 9W | 9W | 7.5W | 7.5W | 7.5W | 9W | 12W | 18W | 20W | 23W | 34W | 34W | 32W | 34W | 17W | 27W | 無 | 無
1 | I/O模組最大耗電量 Max. power consumption E-bus/K-bus | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 10 W (5 V/max. 2 A) | 空白 | 空白
| 尺寸（寬 x 高 x 深） Dimensions (W x H x D) | 64 mm x 100 mm x 73 mm | 64 mm x 100 mm x 73 mm | 64 mm x 100 mm x 73 mm | 71 mm x 100 mm x 73 mm | 71 mm x 100 mm x 73 mm | 71 mm x 100 mm x 73 mm | 71 mm x 100 mm x 73 mm | 71 mm x 100 mm x 73 mm | 84 mm x 100 mm x 91 mm | 84 mm x 100 mm x 91 mm | 122 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 142 mm x 100 mm x 92 mm | 144 mm x 99 mm x 91 mm | 144 mm x 99 mm x 91 mm
| 重量 Weight | approx. 180 g | approx. 180 g | approx. 180 g | approx. 230 g | approx. 230 g | approx. 220 g | approx. 220 g | approx. 220 g | approx. 590 g | approx. 650 g | approx. 975 g | approx. 1095 g | approx. 1095 g | approx. 1195 g | approx. 1195 g | approx. 1195 g | approx. 1195 g | approx. 860 g | approx. 960 g | approx. 1165 g | approx. 1230 g
| 工作溫度 Operating temperature | 0…55°C | (省略) | (省略) | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C | -25…+60°C
| 儲存溫度 Storage temperature | -25…+85°C | (省略) | (省略) | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C | -40…+85°C
| 相對溼度 Relative humidity | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略)
| 抗振動/衝擊 Vibration/shock resistance | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略)
| EMC 抗擾度/輻射 EMC immunity/emission | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略)
| 防護等級 Protection rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
| 認證/標記 Approvals/markings | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略)
| 防爆標誌 Ex marking | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略) | (省略)
| TwinCAT 3 platform level | 空白 | 空白 | 空白 | 等級20 | 等級20 | 等級20 | 等級20 | 等級20 | 等級30 | 等級30 | 等級40 | 等級40 | 等級50 | 等級40 | 等級50 | 等級40 | 等級50 | 等級40 | 等級50 | 等級50 | 等級60
Note on B18: passive：無風扇
Note on B24: TC = TwinCAT（Beckhoff 控制軟體平台）
Note on B30: Windows Embedded CE 6：微型作業系統，專為嵌入式系統設計，支援即時控制 (RTOS)。
Note on B32: E-bus (EtherCAT bus) K-bus (Backplane bus)：傳統 Beckhoff 控制系統背板總線（KL 系列模組） automatic recognition：自動辨識
Note on B42: approx：大約

## 合勤
USG FLEX 200H/HP
100M/1G Ethernet (RJ-45) |  | 6
100M/1G/2.5G Ethernet (RJ-45) |  | 2
1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45)
1G SFP/10G SFP+ | 光纖網路使用
IEEE 802.3at (PoE+) Port |  | Port 2 (2.5G, 200HP only)
Total PoE budget (watts) |  | 30
USB 3.0 Type-A |  | 1
Console port | 管理介面使用 | Yes (RJ-45)
Rack-mountable | 可裝進標準 19 吋機櫃的設備 | Yes
Fanless | 無風扇設計 | Yes

## Switch
名單 | 系列 |  |  | 售價 | 可訂閱Pro | PoE | 總埠數 | 100/1G Mbps | RJ-45/SFP | 100M/1G/2.5G 乙太網路 (RJ-45) | 1G/2.5G/5G/10G 乙太網路 (RJ-45) | SFP 100/1G Mbps | 10G SFP+ | 1G SFP 10G SFP+ | 802.3at PoE埠 | IEEE 802.3bt (PoE++) | PoE總供電量(瓦) | 供電 24W 幾台 WIFI AP | 背板頻寬(Gbps) | 交換轉送率(Mpps)
N | GS | GS-105B v5 | 5埠 GbE 無網管交換器 | 548 |  |  | 5 | 5 | [10 empty] | 10 | 7.4
N | GS | GS-108B v5 | 8埠 GbE 無網管交換器 | 799 |  |  | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 11.5
N | GS | GS1900-8 | 8埠GbE智慧型網管交換器 |  |  |  | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 11.9
N | GS | GS1900-8HP | 8埠GbE智慧型網管PoE交換器 |  |  | Y | 8 | 8 | [6 empty] | 8 |  | 77 |  | 16 | 11.9
N | GS | GS1900-10HP | 8埠GbE智慧型網管PoE交換器 |  |  | Y | 10 | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 77 |  | 20 | 14.88
N | GS | GS1900-16 | 16埠GbE智慧型網管交換器 |  |  |  | 16 | 16 | [10 empty] | 32 | 23.8
N | GS | GS2220-10 | 8埠 GbE L2 交換器含GbE上行介面 | 11300 |  |  | 10 | 8 | 2 | [9 empty] | 20 | 15
N | GS | GS2220-10HP | 8埠 GbE L2 PoE交換器含GbE上行介面 | 15750 |  | Y | 10 | 8 | 2 | [5 empty] | 8 |  | 180 |  | 20 | 15
N | GS | GS2220-28 | 24埠 GbE L2 交換器含GbE上行介面 | 16275 |  |  | 28 | 24 | 4 | [9 empty] | 56 | 42
N | GS | GS2220-28HP | 24埠 GbE L2 PoE交換器含GbE上行介面 | 38650 |  | Y | 28 | 24 | 4 | [5 empty] | 24 |  | 375 |  | 56 | 42
N | GS | GS2220-50 | 48埠 GbE L2 交換器含GbE上行介面 | 31800 |  |  | 50 | 44 | 4 |  |  | 2 | [6 empty] | 100 | 74
N | GS | GS2220-50HP | 48埠 GbE L2 PoE 交換器含GbE上行介面 | 66000 |  | Y | 50 | 44 | 4 |  |  | 2 |  |  | 48 |  | 375 |  | 100 | 74
N | XGS | XGS1930-28 | 24埠 GbE Lite-L3 智慧型網管交換器(含4個SFP+上行介面) | 16000 |  |  | 28 | 24 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 128 | 95.2
N | XGS | XGS1930-28HP | 24埠 GbE Lite-L3 智慧型網管 PoE+ 交換器(含4個SFP+上行介面) | 查無價格 |  |  | 28 | 24 |  |  |  |  | 4 |  | 24
N | XGS | XGS1930-52 |  | 29900
N | XGS | XGS1930-52HP |  | 52200
N | XGS | XGS2220-30 | 24埠 GbE L3 存取交換器 含 6 個 10G 上行介面 | 36900 |  |  | 30 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 168 | 125
N | XGS | XGS2220-30HP | 24埠 GbE L3 存取 PoE+ 交換器 含 6 個 10G 上行介面 (400 W) | 63000 |  | Y | 30 | 24 |  |  | 2 |  |  | 4 | 26 |  | 400 |  | 168 | 125
N | XGS | XGS2220-30F | 24埠 SFP L3 存取交換器 含 6 個 10G 上行介面 | 78700 |  |  | 30
N | XGS | XGS1935-28 | 24埠 GbE Lite-L3 智慧型網管交換器(含 4 個 10G 上行鏈路) | 16900 |  |  | 28 | 24 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 128 | 95.2
N | XGS | XGS1935-28HP | 24埠 GbE PoE Lite-L3 智慧型網管交換器(含 4 個 10G 上行鏈路) | 29900 |  | Y | 28 | 24 |  |  |  |  | 4 |  | 24 |  | 375 |  | 128 | 95.2
N | XGS | XGS4600-32 |  | 204750
Y | XS | XS1930-10 | 8埠 10G Multi-Gig Lite-L3 智慧型網管交換器(含2個 SFP+) | 36000 | Y |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 2 | [5 empty] | 200 | 148.8
Y | XS | XS1930-12HP | 8埠 10G Multi-Gig PoE Lite-L3 智慧型網管交換器(含2個10G Multi-Gig 埠 & 2 SFP+) | 48500 | Y | Y | 12 |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  | 8 | 375 | 15 台 | 240 | 178.5
N | XS | XS1930-12F | 10埠 10G Lite-L3 智慧型網管 Fiber 交換器(含2個10G Multi-Gig 埠) | 42000 |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 10 | [5 empty] | 240 | 178.5
N | XS | XS3800-28 | 28埠 10GbE L3 匯聚交換器 | 265000
N | CX | CX4800-56F | 48埠 10G/25G L3 匯聚光纖交換器(含8 個 100G 上行介面) | 查無資料
Y | XMG | XMG1915-10E | 8 埠 2.5GbE 智慧型網管交換機(配備 2 個 SFP+ 上行鏈路) | 8350 | Y |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80 | 59.5
Y | XMG | XMG1915-10EP | 8 埠 2.5GbE 智慧型網管 PoE 交換機(配備 2 個 SFP+ 上行鏈路) | 12999 | Y | Y | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 8 | 130 | 5 台 | 80 | 59.5
Y | XMG | XMG1915-18EP | 16 埠 2.5GbE 智慧型網管 PoE 交換機(配備 2 個 SFP+ 上行鏈路) | 21999 | Y | Y | 18 |  |  | 16 |  |  |  | 2 |  | 8 | 180 | 7 台 | 120 | 89.2
Y | XMG | XMG1930-30 | 24埠 2.5G Multi-Gig Lite-L3 智慧型網管交換器(含6個10G上行介面) | 35900 | Y |  | 30 |  |  | 24 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 240 | 178.5
Y | XMG | XMG1930-30HP | 24埠 2.5G Multi-Gig Lite-L3 智慧型網管 PoE++/PoE+ 交換器(含6個10G上行介面) | 52200 | Y | Y | 30 |  |  | 24 | 4 |  |  | 2 | 20 | 8 |  |  | 240 | 178.5
|  | Pro Max 48 PoE | USW-Pro-Max-48-PoE (720W) | 50099 | Unifi 台灣販售之產品，全部都只有一個WAN，沒有兩個
|  | Pro Max 24 PoE | USW-Pro-Max-24-PoE (400W) | 30799
|  | Pro Max 16 PoE | USW-Pro-Max-16-PoE (180W) | 15399
|  | E7 | E7
Note on R19: IEEE 802.3at (PoE+)：Port 1-16 IEEE 802.3bt (PoE++, 60 W)： (A) 100/1000 Mbps: Port 17 - 24 (B) 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 26
Note on S33: 100M/1G/2.5G: Port 21 - 24 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 28

## Wifi AP
|  |  | eBaby 售價 | 售價 | PoE 消耗的最大功率 | 覆蓋距離 (2.4 GHz 頻段) | 覆蓋距離 (5 GHz 頻段) | 覆蓋距離 (6 GHz 頻段) | 覆蓋距離 (半徑 / 公尺) | 上行鏈路 | 網路介面 |  |  | 環境操作溫度
第二選擇 | NWA130BE | BE11000 6-Stream WiFi 7 三頻 NebulaFlex 無線基地台 |  | 9000 | 24w | 40-60m | 20-30m | 15-35m
第一選擇 | WBE530 | BE11000 6-Stream WiFi 7 三頻 NebulaFlex Pro 無線基地台 |  | 21000 | 24w | 40-61m | 20-30m | 15-35m
| WBE660S | BE22000 12-Stream WiFi 7 三頻 NebulaFlex Pro 無線基地台 | 20000 | 45000
網路線需使用 Cat.6a，支援距離 100 公尺，最高速率可達10 Gbps
| U7-Pro-Max | U7 Pro Max |  | 10799 | 25W |  |  |  | 7m | 2.5 GbE | (1) 1/2.5 GbE RJ45 埠 | PoE+ | 有風扇 | -30 至 50 度
| U7-Pro-XGS | U7 Pro XGS |  | 11599 | 29W |  |  |  | 7m | 10 GbE | (1) 10 GbE RJ45 埠 | PoE++ | 無風扇 | -30 至 40°C
| U6-Enterprise | U6 Enterprise |  | 10799 | 22W |  |  |  |  | 2.5 GbE |  | PoE+
Note on R20: IEEE 802.3at (PoE+)：Port 1-16 IEEE 802.3bt (PoE++, 60 W)： (A) 100/1000 Mbps: Port 17 - 24 (B) 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 26
Note on S34: 100M/1G/2.5G: Port 21 - 24 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 28

## 防火牆
|  |  | eBaby 售價 | 售價
合勤 | USG FLEX 200H |  |  | 36750
合勤 | USG FLEX 500H |  | 30000 | 210000
Unifi | UDM-Pro-Max | Dream Machine Pro Max |  | 23099
Unifi | UXG-Pro | Gateway Pro |  | 19299
Note on Q19: IEEE 802.3at (PoE+)：Port 1-16 IEEE 802.3bt (PoE++, 60 W)： (A) 100/1000 Mbps: Port 17 - 24 (B) 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 26
Note on R33: 100M/1G/2.5G: Port 21 - 24 1G/2.5G/5G/10G: Port 25 - 28

## 初估預算
| 出口防火牆 | 台 | 邊界防火牆 | 台 | SW1/2 | 台 | SW3 辦公室 | 台 | SW-OT-1/2 | 台 | SW-OT-3/4 倉庫 | 台 | SW-OT-5/6 產線 | 台
合勤 | 210000 | 2 | 36750 | 2 | 48500 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Unifi | 23099 |  | 23099 |  | 30799